車道LED紅綠燈【單顆綠色】《型號：GLXG》【規格說明書】中型16公分

* 使用電壓：AC90V~230Ｖ（60Hz）或DC24V

* 消耗電流：（約160mA）

* LED規格：綠色LED，Ø5mm 120顆，波長為500-505±5nm

* 特色說明：外觀超薄化設計、重量輕巧、造型流線美觀、LED壽命超長、低消耗功率。

* 外觀箱體：底座為黑色，上蓋及罩簷均為黃色厚度3.0mm

* 箱體材質：材質均為UVPC材質高壓射出成型

* 燈蓋材質：採透明UVPC材質3.0mm高壓射出成型

* 燈頭尺寸：LED顯示直徑為16公分

* 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到IP56等級〉

* 耐   溫 ：120℃

* 外型尺寸：〈高〉250mm〈寬〉245mm〈深〉280mm 底座深度為90mm罩簷高度為190mm

【本產品也可附加閃爍功能】

【 本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製 】

曆達實業有限公司：《主要產品如下》車道LED號誌燈箱、車道LED紅綠燈、LED紅綠燈、平面雙色LED紅綠燈箱、LED紅綠燈號誌、車道LED號誌燈箱、LED紅綠燈號誌、車道紅綠燈、長方型雙色LED紅綠燈、平面雙色LED紅綠燈組、LED交通號誌、最新型產品，車道LED紅綠燈，外觀亮麗，搭配大樓停車場，車道出入口門面高雅大方，經由本公司專業團隊設計，利用串列限流避免溫度過熱搭配小電流高亮度使LED延長壽命，以確保品質在一定水準以上，本產品絕對是您最佳的選擇。